## bus
idx | name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_0 | 18 |  | 1
1 | bus_1 | 0.4 |  | 1
2 | bus_2 | 0.4 |  | 2
3 | bus_3 | 0.4 |  | 2
4 | bus_4 | 0.4 |  | 2
5 | bus_5 | 0.4 |  | 2
6 | bus_6 | 0.4 |  | 2
7 | bus_7 | 0.4 |  | 3
8 | bus_8 | 0.4 |  | 3
9 | bus_9 | 0.4 |  | 3
10 | bus_10 | 0.4 |  | 3
11 | bus_11 | 0.4 |  | 3
12 | bus_12 | 0.4 |  | 4
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## line
idx | name | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | max_i_ka | parallel | type | r0_ohm_per_km | x0_ohm_per_km | c0_nf_per_km | g_us_per_km | df | std_type | in_service
0 | line_0 | 1 | 2 | 0.18 | 0.124 | 0.07 | 349 | 0.4
1 | line_1 | 2 | 3 | 0.115 | 0.193 | 0.07 | 338 | 0.252
2 | line_2 | 3 | 4 | 0.08 | 0.387 | 0.07 | 298 | 0.17
3 | line_3 | 4 | 5 | 0.09 | 0.387 | 0.07 | 298 | 0.17
4 | line_4 | 2 | 6 | 0.1 | 0.124 | 0.07 | 349 | 0.4
5 | line_5 | 1 | 7 | 0.135 | 0.124 | 0.07 | 349 | 0.4
6 | line_6 | 7 | 8 | 0.255 | 0.387 | 0.07 | 298 | 0.17
7 | line_7 | 8 | 9 | 0.085 | 0.387 | 0.07 | 298 | 0.17
8 | line_8 | 9 | 10 | 0.1 | 0.193 | 0.07 | 338 | 0.252
9 | line_9 | 9 | 11 | 0.205 | 0.193 | 0.07 | 338 | 0.252
10 | line_10 | 1 | 12 | 0.34 | 0.0754 | 0.07 | 346 | 0.512
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## trafo
idx | name | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | vector_group | vk0_percent | vkr0_percent | mag0_percent | mag0_rx | si0_hv_partial | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | std_type | df | in_service
0 | trafo_0 | 0 | 1 | 0.4 | 18.3 | 0.42 | 4 | 0.7875 | 0.42 | 1.9 | Dyn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## ext_grid
idx | name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | s_sc_max_mva | s_sc_min_mva | rx_min | rx_max | r0x0_max | x0x_max | in_service
0 | ext_grid_0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## load
idx | name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | load_0 | 1 | 0.01
1 | load_1 | 2 | 0.01
2 | load_2 | 3 | 0.01
3 | load_3 | 4 | 0.01
4 | load_4 | 5 | 0.01
5 | load_5 | 6 | 0.01
6 | load_6 | 7 | 0.01
7 | load_7 | 8 | 0.01
8 | load_8 | 9 | 0.01
9 | load_9 | 10 | 0.01
10 | load_10 | 11 | 0.01
11 | load_11 | 12 | 0.01
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## switch
idx | name | bus | element | et | closed | type | z_ohm | in_ka | in_service
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## sgen
idx | name | bus | p_mw | q_mvar | sn_mva | scaling | type | current_source | in_service
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## bus_geodata
idx | x | y
0 | 6.9264 | 46.7696
1 | 6.9264 | 46.7696
2 | 6.926 | 46.7703
3 | 6.9251 | 46.7708
4 | 6.9246 | 46.7711
5 | 6.924 | 46.7712
6 | 6.9261 | 46.7709
7 | 6.9256 | 46.7689
8 | 6.9229 | 46.7693
9 | 6.9254 | 46.7682
10 | 6.9245 | 46.7678
11 | 6.9243 | 46.7665
12 | 6.9254 | 46.7673
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## line_geodata
idx | coords
0 | [[6.92644, 46.76955], [6.92628, 46.76924], [6.92584, 46.76939], [6.92613, 46.77029], [6.92604, 46.77029]]
1 | [[6.92604, 46.77029], [6.92611, 46.77035], [6.92614, 46.77054], [6.92537, 46.77069], [6.92522, 46.77075], [6.92513, 46.77083]]
2 | [[6.92513, 46.77083], [6.92519, 46.77076], [6.92486, 46.77086], [6.92469, 46.77096], [6.92469, 46.77112], [6.9246, 46.77108]]
3 | [[6.9246, 46.77108], [6.92467, 46.77114], [6.92433, 46.77132], [6.92413, 46.7714], [6.92394, 46.77121], [6.92396, 46.77119]]
4 | [[6.92604, 46.77029], [6.92614, 46.77033], [6.92622, 46.77082], [6.92623, 46.77099], [6.92608, 46.771], [6.92607, 46.77094]]
5 | [[6.92644, 46.76955], [6.92645, 46.76950], [6.92629, 46.76919], [6.92582, 46.76935], [6.9256, 46.76891]]
6 | [[6.9256, 46.76891], [6.92544, 46.76864], [6.92388, 46.76916], [6.92332, 46.7692], [6.92288, 46.76934], [6.92287, 46.76927]]
7 | [[6.9256, 46.76891], [6.92537, 46.76817]]
8 | [[6.92537, 46.76817], [6.92532, 46.76815], [6.92479, 46.76826], [6.92456, 46.76787], [6.92447, 46.76784]]
9 | [[6.92537, 46.76817], [6.92464, 46.767], [6.92426, 46.76651]]
10 | [[6.92644, 46.76955], [6.92649, 46.7695], [6.92631, 46.76915], [6.92584, 46.76931], [6.9256, 46.76877], [6.9255, 46.76833], [6.9253, 46.76793], [6.92499, 46.76746], [6.92543, 46.76734]]
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30